## Overall Info (hidden)
Cost | Amount | Proportion funded by JCT
Cost of the action including extention activities (provision of medical care) | #REF! | #REF!
Cost of the project presented to Jephcott Charitable trust | #REF! | #REF!
Amount requested from JCT | #REF!

## Total
| Costos de Japon | Contrapartida | Total
Materiales | 136854956.0036 | 0 | 136854956.0036 | 44.72%
Obra | 51265008.8784 | 10500000 | 61765008.8784 | 20.18%
Transporte | 1550000 | 0 | 1550000 | 0.5065%
AIU | 26916613.08 | 32439600 | 59356213.08 | 19.4%
Muebles y Equipo | 0 | 5180000 | 5180000
IVA | 0 | 41325399.5628 | 41325399.5628
Total | 216586577.962 | 89444999.5628 | 306031577.5248
| 70.77% | 29.23%

## CostosDeJapon
Ítems | Unidad especificación | Ref | Categoria | Unidad | Cantidad | Valor unitario en COP | Costo total del artículo (COP) | Costos por grupos COP | MATERIALES | OBRA | AIU | TRANSPORTE
Preliminares | [7 empty] | 7050000
| Campamento | 10101 | 101 | M2 | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000
| Desmonte campamento | 10103 | 101 | M2 | 10 | 50000 | 500000 |  |  | 500000
| Dotacion oficina provisional | 10105 | 101 | GB | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000
| Electrica provisional | 10107 | 101 | GB | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000
| Hydrosanitaria provisional | 10109 | 101 | GB | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
| Topografia | 10111 | 101 | dia | 5 | 370000 | 1850000 |  |  | 1850000
| Cerramineto provisional | 10113 | 101 | ml | 80 | 10000 | 800000 |  | 800000
| Montaje y desmontaje equipo provisionales | 10119 | 101 | GB | 1 | 300000 | 300000 |  |  | 300000
| Demociliones y adequaciones | 10121 | 101 | GB | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000
Excavaciones, llenos y filtros | [7 empty] | 9578991.36
| Descapote de terreno | 10201 | 102 | M2 | 160 | 1800 | 288000 |  |  | 288000
| Movimiento de tierra | 10203 | 102 | M3 | 160 | 30000 | 4800000 |  |  | 4800000
| Excavacion vigas de fundacion | 10207 | 102 | M3 | 24.64 | 92000 | 2266880 |  |  | 2266880
| Excavacion 0 a 2 redes y otra | 10209 | 102 | M3 | 9.6 | 87000 | 835200 |  |  | 835200
| Lleno en arenilla | 10217 | 102 | M3 | 13.696 | 57460 | 786972.16 |  | 786972.16
| Lleno y acarreo material de excavacion | 10221 | 102 | M3 | 20.544 | 29300 | 601939.2 |  | 601939.2
Estructura | [7 empty] | 19295147.368
| Vigas de fundacion | 10309 | 103 | ml | 77 | 87133.94 | 6709313.38 |  | 6709313.38
| Solados 3000 PSI | 10313 | 103 | M2 | 30.8 | 23358.76 | 719449.808 |  | 719449.808
| Vigas aereas | 10321 | 103 | ml | 77 | 75204.34 | 5790734.18 |  | 5790734.18
| Acero de refuerzo 10kg/M2 | 10335 | 103 | kg | 1565 | 3350 | 5242750 |  | 5242750
| Resanes estructura | 10347 | 103 | M2 | 156.5 | 3500 | 547750 |  | 547750
| Elementos no disenados | 10349 | 103 | GB | 1 | 285150 | 285150 |  |  |  | 285150
Mamposteria y cerramientos | [7 empty] | 22977153.1264
| Armada y desarmada andamios modulares | 10403 | 104 | UN | 274.28 | 3000.03 | 822848.2284 |  |  | 822848.2284
| Muro bloque liso 15 x 20 x 40 | 10405 | 104 | M2 | 182.854 | 68955 | 12608697.57 |  | 12608697.57
| Dintel en concreto | 10425 | 104 | ml | 24 | 35220.58 | 845293.92 |  | 845293.92
| Lagrimal en concreto | 10427 | 104 | ml | 67.299 | 42438 | 2856034.962 |  | 2856034.962
| Resanes mamposteria | 10433 | 104 | M2 | 182.86 | 7703.22 | 1408610.8092 |  | 1408610.8092
| Juntas de mamposteria | 10435 | 104 | ml | 274.28 | 6285.06 | 1723866.2568 |  | 1723866.2568
| Anclajes y refuerzo mamposteria (2KG/M2) | 10437 | 104 | M2 | 365.7 | 3214 | 1175359.8 |  | 1175359.8
| Columnas y dovelas de confinamiento | 10439 | 104 | ml | 109.71 | 9898 | 1085909.58 |  | 1085909.58
| Elementos no disenados | 10441 | 104 | GB | 1 | 450532 | 450532 |  |  |  | 450532
Cubiertas y cielos | [7 empty] | 26368000
| Cubierta en teja tipo sanduche | 10513 | 105 | M2 | 160 | 110000 | 17600000 |  | 17600000
| Estructura metalica de cubierta | 10515 | 105 | M2 | 160 | 50000 | 8000000 |  | 8000000
| Elementos no disenados | 10557 | 105 | GB | 1 | 768000 | 768000 |  |  |  | 768000
Instalaciones | [7 empty] | 10172500
| Instalaciones hydrosanitarias | 10701 | 107 | M2 | 156.5 | 15000 | 2347500 |  | 1643250 | 492975
| Instalaciones electricas | 10601 | 106 | M2 | 156.5 | 50000 | 7825000 |  | 5477500 | 1643250
Puertas, ventanas y cerraduras | [7 empty] | 9731315.2656
| (P-01)(0.95X2.70) - Puerta lamina CR CAL18 | 10803 | 108 | UN | 4 | 800000 | 3200000 |  | 3200000
| (V-01) Ventanas aluminio y vidrio | 10813 | 108 | M2 | 15.345 | 190000 | 2915550 |  | 2915550
| Reja metalica ventanas | 10815 | 108 | M2 | 18.72 | 130000 | 2433600 |  | 2433600
| Llleno ventanas y puertas | 10827 | 108 | ml | 100.39 | 9875.04 | 991355.2656 |  | 991355.2656
| Elementos no disenados | 10829 | 108 | GB | 1 | 190810 | 190810 |  |  |  | 190810
Revoques, forros e imperm | [7 empty] | 4380813.2
| Revoque muros interiores | 10901 | 109 | M2 | 227.87 | 17620 | 4015069.4 |  | 4015069.4
| Proteccion ventanas, vidrieras, y persianas | 10919 | 109 | M2 | 15.345 | 10240 | 157132.8 |  | 157132.8
| Elementos no disenados | 10921 | 109 | UN | 1 | 208611 | 208611 |  |  |  | 208611
Pisos | [7 empty] | 25810697.912
| Entresuelo interior + Geotex | 11001 | 110 | M2 | 141.3 | 36345 | 5135548.5 |  | 5135548.5
| Mortero de base | 11003 | 110 | M2 | 141.3 | 32315.24 | 4566143.412 |  | 4566143.412
| Piso baldosa grano | 11005 | 110 | M2 | 82.9 | 120000 | 9948000 |  | 9948000
| Piso tableta de gres | 11007 | 110 | M2 | 58.4 | 45000 | 2628000 |  | 2628000
| Zocalo baldosa grano | 11009 | 110 | ml | 68.9 | 25000 | 1722500 |  | 1722500
| Zocalo tableta gres | 11011 | 110 | ml | 72.7 | 15000 | 1090500 |  | 1090500
| Elementos no disenados | 11015 | 110 | UN | 1 | 720006 | 720006 |  |  |  | 720006
Estucos y pinturas | [7 empty] | 7512210.25
| Estuco muros interiores | 11201 | 112 | M2 | 227.875 | 9000 | 2050875 |  | 2050875
| Vinilo muros internos | 11207 | 112 | M2 | 227.875 | 12000 | 2734500 |  | 2734500
| Lavada de fachada | 11209 | 112 | M2 | 137.835 | 6950 | 957953.25 |  |  | 957953.25
| Hidrofugada de fachada | 11211 | 112 | M2 | 137.835 | 9200 | 1268082 |  |  | 1268082
| Resanes obr blanca | 11215 | 112 | M2 | 62.6 | 8000 | 500800 |  |  | 500800
Equipo y herraminetas | [7 empty] | 13530000
| Vibrador concreto | 11501 | 115 | UN | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
| Fomraleta vigas | 11505 | 115 | GB | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
| Concretadora | 11507 | 115 | UN | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000
| Taladros | 11515 | 115 | UN | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
| Teleras 1.35 x 0.90 | 11521 | 115 | UN | 50 | 18000 | 900000 |  | 900000
| Teleras 1.35 x 0.45 | 11523 | 115 | UN | 20 | 14000 | 280000 |  | 280000
| Alquiler andamio modular | 11529 | 115 | dia | 2000 | 750 | 1500000 |  | 1500000
| Alquier vibrocompactador | 11533 | 115 | dia | 5 | 70000 | 350000 |  | 350000
| Herramienta menor | 11537 | 115 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
| Madera de consumo | 11539 | 115 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
| Cortadora de bloque | 11541 | 115 | UN | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
| Discos cortadora | 11543 | 115 | UN | 1 | 400000 | 400000 |  | 400000
| Mantenimiento equipo | 11551 | 115 | mes | 3 | 100000 | 300000 |  |  | 300000
Equipos especiales | [7 empty] | 1865000
| Red contra incendios general | 11403 | 114 | M2 | 156.5 | 10000 | 1565000 |  | 1565000
| Senaletica | 11513 | 115 | GB | 1 | 300000 | 300000 |  | 300000
Gastos generales | [7 empty] | 37386024.48
| Residente obra 1 @ 50% | 11705 | 117 | mes | 1.5 | 5880000 | 8820000 |  |  | 8820000
| Maestro | 11709 | 117 | sem | 12.99 | 931179 | 12096015.21 |  |  | 12096015.21
| Almacenista | 11715 | 117 | sem | 12.99 | 465589 | 6048001.11 |  |  | 6048001.11
| Ayudante 1 | 11731 | 117 | sem | 12.99 | 349192 | 4536004.08 |  |  | 4536004.08
| Administracion de contratista | 11723 | 117 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  |  |  | 900000
| Cuadrilla aseos | 11727 | 117 | mes | 3 | 150000 | 450000 |  |  |  | 450000
| Ayudante seguridad industrial 1 | 11729 | 117 | sem | 12.99 | 349192 | 4536004.08 |  |  |  | 4536004.08
Materiales generales | [7 empty] | 12469250
| Papeleria | 11803 | 118 | mes | 3 | 100000 | 300000 |  |  |  | 300000
| Aseos construccion | 11805 | 118 | mes | 3 | 200000 | 600000 |  |  |  | 600000
| Aseo final | 11807 | 118 | M2 | 156.5 | 5000 | 782500 |  |  |  | 782500
| Dotacion personal | 11811 | 118 | mes | 3 | 200000 | 600000 |  |  |  | 600000
| Caja menor | 11813 | 118 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  |  |  | 900000
| Seguridad industrial | 11823 | 118 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  |  |  | 900000
| Equipos seguridad industrial | 11825 | 118 | mes | 3 | 500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000
| Servicios publicos | 11829 | 118 | mes | 3 | 1500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000
| Ensayos laboratorio | 11815 | 118 | mes | 3 | 300000 | 900000 |  |  | 900000
| Materiales varios | 11801 | 118 | M2 | 156.5 | 3500 | 547750 |  | 547750
| Botada escombros | 11809 | 118 | M3 | 62.6 | 15000 | 939000 |  |  | 939000
Imprevistos de contratista | Imprevistos | 11901 | 119 | M2 | 156.5 | 50000 | 7825000 | 7825000 |  |  | 7825000
Transporte | [7 empty] | 1550000
| Cuadrilla transportes | 11725 | 117 | mes | 3 | 100000 | 300000 |  |  |  |  | 300000
| Acarreos obra | 11817 | 118 | mes | 3 | 150000 | 450000 |  |  |  |  | 450000
| Coches llanta pneumatica | 11545 | 115 | UN | 2 | 250000 | 500000 |  |  |  |  | 500000
| ACPM y combustibles | 11549 | 115 | mes | 3 | 100000 | 300000 |  |  |  |  | 300000
Total | [6 empty] | 217502102.962 | 217502102.962 | 136854956.0036 | 51265008.8784 | 26916613.08 | 1550000
Proporcion | [8 empty] | 62.92% | 23.57% | 12.38% | 0.7126%

## Contractor (hidden)
Ítems | Unidad especificación | Categoria en la cotizacion | Unidad | # de unidades | Valor unitario en COP | Costo total del artículo(en COP) | Proporcion de costos totales
1. Materiales | [6 empty] | 156223685.65
Preliminares | Campamento | 101 | M2 | 10 | 200000 | 2000000
| Desmonte campamento | 101 | M2 | 10 | 50000 | 500000
| Dotacion oficina provisional | 101 | GB | 1 | 200000 | 200000
| Electrica provisional | 101 | GB | 1 | 300000 | 300000
| Hydrosanitaria provisional | 101 | GB | 1 | 100000 | 100000
| Topografia | 101 | dia | 5 | 370000 | 1850000
| Cerramineto provisional | 101 | ml | 80 | 10000 | 800000
| Montaje y desmontaje equipo provisionales | 101 | GB | 1 | 300000 | 300000
| Demociliones y adequaciones | 101 | GB | 1 | 1000000 | 1000000
Excavaciones, llenos y filtros | Descapote de terreno | 102 | M2 | 160 | 1800 | 288000
| Movimiento de tierra | 102 | M3 | 160 | 30000 | 4800000
| Excavacion vigas de fundacion | 102 | M3 | 24.64 | 92000 | 2266880
| Excavacion 0 a 2 redes y otra | 102 | M3 | 9.6 | 87000 | 835200
| Lleno en arenilla | 102 | M3 | 13.7 | 57460 | 787202
| Lleno y acarreo material de excavacion | 102 | M3 | 20.54 | 29300 | 601822
Estructura | Vigas de fundacion | 103 | ml | 77 | 87134 | 6709318
| Solados 3000 PSI | 103 | M2 | 30.8 | 23359 | 719457.2
| Vigas aereas | 103 | ml | 77 | 75204 | 5790708
| Acero de refuerzo 10kg/M2 | 103 | kg | 1565 | 3350 | 5242750
| Resanes estructura | 103 | M2 | 156.5 | 3500 | 547750
| Elementos no disenados | 103 | GB | 1 | 285150 | 285150
Mamposteria y cerramientos | Armada y desarmada andamios modulares | 104 | UN | 274.28 | 3000 | 822840
| Muro bloque liso 15 x 20 x 40 | 104 | M2 | 182.86 | 68955 | 12609111.3
| Dintel en concreto | 104 | ml | 24 | 35221 | 845304
| Lagrimal en concreto | 104 | ml | 67.3 | 42438 | 2856077.4
| Resanes mamposteria | 104 | M2 | 182.86 | 7703 | 1408570.58
| Juntas de mamposteria | 104 | ml | 274.28 | 6285 | 1723849.8
| Anclajes y refuerzo mamposteria (2KG/M2) | 104 | M2 | 365.71 | 3214 | 1175391.94
| Columnas y dovelas de confinamiento | 104 | ml | 109.71 | 9898 | 1085909.58
| Elementos no disenados | 104 | GB | 1 | 450532 | 450532
Cubiertas y cielos | Cubierta en teja tipo sanduche | 105 | M2 | 160 | 110000 | 17600000
| Estructura metalica de cubierta | 105 | M2 | 160 | 50000 | 8000000
| Elementos no disenados | 105 | GB | 1 | 768000 | 768000
Instalaciones | Instalaciones hydrosanitarias | 107 | M2 | 156.5 | 15000 | 2347500
| Instalaciones electricas | 106 |  | 156.5 | 50000 | 7825000
Puertas, ventanas y cerraduras | (P-01)(0.95X2.70) - Puerta lamina CR CAL18 | 108 | UN | 4 | 800000 | 3200000
| (V-01) Ventanas aluminio y vidrio | 108 | M2 | 15.35 | 190000 | 2916500
| Reja metalica ventanas | 108 | M2 | 18.72 | 130000 | 2433600
| Llleno ventanas y puertas | 108 | ml | 100.39 | 9875 | 991351.25
| Elementos no disenados | 108 | GB | 1 | 190810 | 190810
Revoques, forros e imperm | Revoque muros interiores | 109 | M2 | 227.88 | 17620 | 4015245.6
| Proteccion ventanas, vidrieras, y persianas | 109 | M2 | 15.35 | 10240 | 157184
| Elementos no disenados | 109 | UN | 1 | 208611 | 208611
Pisos | Entresuelo interior + Geotex | 110 | M2 | 141.3 | 36345 | 5135548.5
| Mortero de base | 110 | M2 | 141.3 | 32315 | 4566109.5
| Piso baldosa grano | 110 | M2 | 82.9 | 120000 | 9948000
| Piso tableta de gres | 110 | M2 | 58.4 | 45000 | 2628000
| Zocalo baldosa grano | 110 | ml | 68.9 | 25000 | 1722500
| Zocalo tableta gres | 110 | ml | 72.7 | 15000 | 1090500
| Elementos no disenados | 110 | UN | 1 | 720006 | 720006
Estucos y pinturas | Estuco muros interiores | 112 | M2 | 227.88 | 9000 | 2050920
| Vinilo muros internos | 112 | M2 | 227.88 | 12000 | 2734560
| Lavada de fachada | 112 | M2 | 137.84 | 6950 | 957988
| Hidrofugada de fachada | 112 | M2 | 137.84 | 9200 | 1268128
| Resanes obr blanca | 112 | M2 | 62.6 | 8000 | 500800
Equipo y herraminetas | Vibrador concreto | 115 | UN | 1 | 2500000 | 2500000
| Fomraleta vigas | 115 | GB | 1 | 1000000 | 1000000
| Concretadora | 115 | UN | 1 | 3000000 | 3000000
| Taladros | 115 | UN | 1 | 500000 | 500000
| Teleras 1.35 x 0.90 | 115 | UN | 50 | 18000 | 900000
| Teleras 1.35 x 0.45 | 115 | UN | 20 | 14000 | 280000
| Alquiler andamio modular | 115 | dia | 2000 | 750 | 1500000
| Alquier vibrocompactador | 115 | dia | 5 | 70000 | 350000
| Herramienta menor | 115 | mes | 3 | 300000 | 900000
| Madera de consumo | 115 | mes | 3 | 300000 | 900000
| Cortadora de bloque | 115 | UN | 1 | 1000000 | 1000000
| Discos cortadora | 115 | UN | 1 | 400000 | 400000
| Mantenimiento equipo | 115 | mes | 3 | 100000 | 300000
Equipos especiales | Red contra incendios general | 114 | M2 | 156.5 | 10000 | 1565000
| Senaletica | 114 | GB | 1 | 300000 | 300000
| Ensayos laboratorio | 118 | mes | 3 | 300000
| Materiales varios | 118 | M2 | 156.5 | 3500 | 5000000
| Botada escombros | 118 | M3 | 62.6 | 15000
2. Mano de obra | [6 empty] | 31500020.4
Costos de contratista | Residente obra 1 @ 50% | 117 | mes | 1.5 | 5880000 | 8820000
| Maestro | 117 | sem | 12.99 | 931179 | 12096015.21
| Almacenista | 117 | sem | 12.99 | 465589 | 6048001.11
| Ayudante 1 | 117 | sem | 12.99 | 349192 | 4536004.08
3. AIU - Administración, Imprevistos y Utilidad | [6 empty] | 91793504.08
Gastos generales de contratista | Administracion de contratista | 117 | mes | 3 | 300000 | 900000
| Cuadrilla aseos | 117 | mes | 3 | 150000 | 450000
| Vigilancia | 117 | lumpsum | 1 | 68000000 | 68000000
| Ayudante seguridad industrial 1 | 117 | sem | 12.99 | 349192 | 4536004.08
Materiales generales de contratista | Papeleria | 118 | mes | 3 | 100000 | 300000
| Aseos construccion | 118 | mes | 3 | 200000 | 600000
| Aseo final | 118 | M2 | 156.5 | 5000 | 782500
| Dotacion personal | 118 | mes | 3 | 200000 | 600000
| Caja menor | 118 | mes | 3 | 300000 | 900000
| Seguridad industrial | 118 | mes | 3 | 300000 | 900000
| Equipos seguridad industrial | 118 | mes | 3 | 500000 | 1500000
Servicios publicos | Servicios publicos | 118 | mes | 3 | 1500000 | 4500000
Imprevistos de contratista | Imprevistos | 119 | M2 | 156.5 | 50000 | 7825000
4. Transporte | [6 empty] | 1550000
Transporte de contratista | Cuadrilla transportes | 119 | mes | 3 | 100000 | 300000
| Acarreos obra | 118 | mes | 3 | 150000 | 450000
| Coches llanta pneumatica | 115 | UN | 2 | 250000 | 500000
| ACPM y combustibles | 115 | mes | 3 | 100000 | 300000
0
5. IVA
Grand Total | [5 empty] | 288117210.13
| Amount (rounded) |  | UN's
Cost of the action | #REF!
Amount requested from UN | #REF! |  | #REF!

## Contrapartida
Ítems | Unidad especificación | Categoria en la cotizacion | Unidad | # de unidades | Valor unitario en COP | Costo total del artículo(en COP) | Categoria | Indica Si / No en especie | Nombre de un colaborador y notas adicionales
2. Mano de obra | [6 empty] | 10500000
| Arquitecto |  | UN | 1 | 5500000 | 5500000 |  | Si | Natalia Pino
| Construccion del sitio del proyecto |  | UN | 1 | 5000000 | 5000000 |  | Si | Chris Lacey
3. AIU - Administración, Imprevistos y Utilidad | [6 empty] | 32439600
Gastos generales de SEM | Gerente de proyecto @ 10% |  | mes | 11 | 200000 | 2200000 |  | No | SEM
| Contador @ 20% |  | mes | 11 | 188600 | 2074600 |  | No | SEM
| Papeleria y mensajeria @ 10% |  | mes | 11 | 15000 | 165000 |  | No | SEM
Licencias & normas | Analysis de suelo |  | packette | 1 | 25000000 | 25000000 |  | No | SEM
| Licencia de construccion | [6 empty] | No | SEM
| Otras licencias y certificaiones | [6 empty] | No | SEM
Interventoría | Interventoría del proyecto |  | UN | 1 | 3000000 | 3000000 |  | No | SEM
5. Mobilario, equipo | [6 empty] | 5180000
| Sillas |  | UN | 50 | 21000 | 1050000 |  | Si | SEM
| Messas |  | UN | 12 | 138000 | 1656000 |  | Si | SEM
| Unidades de almacenamiento |  | UN | 3 | 145000 | 435000 |  | Si | SEM
| Pizzara |  | UN | 2 | 175000 | 350000 |  | Si | SEM
| Pantalla de televisión |  | UN | 1 | 630000 | 630000 |  | Si | SEM
| Escritorio con silla |  | UN | 1 | 359000 | 359000 |  | Si | SEM
| Sofa |  | UN | 1 | 400000 | 400000 |  | Si | SEM
| Ventiladores |  | UN | 3 | 100000 | 300000 |  | Si | SEM
6. IVA | [6 empty] | 41325399.5628
| IVA |  |  |  |  | 41325399.5628 |  | No | SEM
Grand Total | [5 empty] | 89444999.5628